## Sheet1
1 | Coor_X | Coor_Y | LOAD(MVA) | 2 | 3 | NO. |  | Exisiting |  |  |  | Option1 |  |  | Option2
1 | 1 | 4 | 1.42 |  | indx | from | to | L(km) | fmax(MVA) | Z(Ω/km) | C($/km) | fmax(MVA) | Z(Ω/km) | C($/km) | fmax(MVA) | Z(Ω/km) | C($/km) |  | Installed
2 | 2 | 4 | 1.21 |  | 1 | 1 | 22 | 1.7 | 3.94 | 0.732 | 0 | 6.28 | 0.557 | 19140 | 12 | 0.478 | 29870 |  | Replaceable
3 | 3 | 4 | 1.98 |  | 2 | 1 | 2 | 2.7 | 3.94 | 0.732 | 0 | 6.28 | 0.557 | 19140 | 12 | 0.478 | 29870 |  | Adding
4 | 0 | 3 | 1.43 |  | 3 | 1 | 5 | 2.2 | 3.94 | 0.732 | 0 | 6.28 | 0.557 | 19140 | 12 | 0.478 | 29870
5 | 1 | 3 | 0.47 |  | 4 | 2 | 3 | 1.9 | 3.94 | 0.732 | 0 | 6.28 | 0.557 | 19140 | 12 | 0.478 | 29870
6 | 2 | 3 | 1.81 |  | 5 | 2 | 6 | 2.22 |  |  |  | 3.94 | 0.732 | 15020 | 12 | 0.557 | 25030
7 | 3 | 3 | 1.36 |  | 6 | 3 | 23 | 1.2 |  |  |  | 3.94 | 0.732 | 15020 | 12 | 0.557 | 25030
8 | 4 | 3 | 0.94 |  | 7 | 3 | 7 | 1.2 |  |  |  | 3.94 | 0.732 | 15020 | 12 | 0.557 | 25030
9 | 0 | 2 | 1.17 |  | 8 | 4 | 22 | 2 |  |  |  | 3.94 | 0.732 | 15020 | 12 | 0.557 | 25030
10 | 1 | 2 | 2.4 |  | 9 | 4 | 5 | 1.1 |  |  |  | 3.94 | 0.732 | 15020 | 12 | 0.557 | 25030
11 | 2 | 2 | 2.1 |  | 10 | 4 | 9 | 1.1 |  |  |  | 3.94 | 0.732 | 15020 | 12 | 0.557 | 25030
12 | 3 | 2 | 1.25 |  | 11 | 5 | 10 | 1.2 |  |  |  | 3.94 | 0.732 | 15020 | 12 | 0.557 | 25030
13 | 4 | 2 | 1.87 |  | 12 | 5 | 6 | 1.2 |  |  |  | 3.94 | 0.732 | 15020 | 12 | 0.557 | 25030
14 | 0 | 1 | 1.16 |  | 13 | 6 | 11 | 2.6 |  |  |  | 3.94 | 0.732 | 15020 | 12 | 0.557 | 25030
15 | 1 | 1 | 1.62 |  | 14 | 6 | 7 | 1.2 |  |  |  | 3.94 | 0.732 | 15020 | 12 | 0.557 | 25030
16 | 2 | 1 | 1.22 |  | 15 | 7 | 12 | 1.6 |  |  |  | 3.94 | 0.732 | 15020 | 12 | 0.557 | 25030
17 | 3 | 1 | 2.4 |  | 16 | 7 | 8 | 2.4 |  |  |  | 3.94 | 0.732 | 15020 | 12 | 0.557 | 25030
18 | 4 | 1 | 1.75 |  | 17 | 8 | 13 | 0.7 |  |  |  | 3.94 | 0.732 | 15020 | 12 | 0.557 | 25030
19 | 1 | 0 | 1.81 |  | 18 | 9 | 10 | 1.2 |  |  |  | 3.94 | 0.732 | 15020 | 12 | 0.557 | 25030
20 | 2 | 0 | 1.79 |  | 19 | 9 | 14 | 2.2 |  |  |  | 3.94 | 0.732 | 15020 | 12 | 0.557 | 25030
21 | 3 | 0 | 1.81 |  | 20 | 10 | 15 | 2 |  |  |  | 3.94 | 0.732 | 15020 | 12 | 0.557 | 25030
22 | 0 | 4 | 0 |  | 21 | 10 | 11 | 1.1 |  |  |  | 3.94 | 0.732 | 15020 | 12 | 0.557 | 25030
23 | 4 | 4 | 0 |  | 22 | 11 | 16 | 1.2 |  |  |  | 3.94 | 0.732 | 15020 | 12 | 0.557 | 25030
24 | 0 | 0 | 0 |  | 23 | 11 | 12 | 0.9 |  |  |  | 3.94 | 0.732 | 15020 | 12 | 0.557 | 25030
25 | 4 | 0 | 0 |  | 24 | 12 | 17 | 1.6 |  |  |  | 3.94 | 0.732 | 15020 | 12 | 0.557 | 25030
|  |  | 32.97 |  | 25 | 12 | 13 | 1.3 |  |  |  | 3.94 | 0.732 | 15020 | 12 | 0.557 | 25030
[5 empty] | 26 | 13 | 18 | 1.6 |  |  |  | 3.94 | 0.732 | 15020 | 12 | 0.557 | 25030
[5 empty] | 27 | 14 | 15 | 1 |  |  |  | 3.94 | 0.732 | 15020 | 12 | 0.557 | 25030
[5 empty] | 28 | 14 | 24 | 1.2 |  |  |  | 3.94 | 0.732 | 15020 | 12 | 0.557 | 25030
[5 empty] | 29 | 15 | 19 | 0.8 |  |  |  | 3.94 | 0.732 | 15020 | 12 | 0.557 | 25030
[5 empty] | 30 | 15 | 16 | 1.5 |  |  |  | 3.94 | 0.732 | 15020 | 12 | 0.557 | 25030
[5 empty] | 31 | 16 | 20 | 1.5 |  |  |  | 3.94 | 0.732 | 15020 | 12 | 0.557 | 25030
[5 empty] | 32 | 16 | 17 | 0.9 |  |  |  | 3.94 | 0.732 | 15020 | 12 | 0.557 | 25030
[5 empty] | 33 | 17 | 21 | 1 |  |  |  | 3.94 | 0.732 | 15020 | 12 | 0.557 | 25030
[5 empty] | 34 | 17 | 18 | 1.2 |  |  |  | 3.94 | 0.732 | 15020 | 12 | 0.557 | 25030
[5 empty] | 35 | 18 | 25 | 0.8 |  |  |  | 3.94 | 0.732 | 15020 | 12 | 0.557 | 25030
[5 empty] | 36 | 24 | 19 | 1.5 |  |  |  | 3.94 | 0.732 | 15020 | 12 | 0.557 | 25030
[5 empty] | 37 | 19 | 20 | 1.5 |  |  |  | 3.94 | 0.732 | 15020 | 12 | 0.557 | 25030
[5 empty] | 38 | 20 | 21 | 0.9 |  |  |  | 3.94 | 0.732 | 15020 | 12 | 0.557 | 25030
[5 empty] | 39 | 21 | 25 | 1.5 |  |  |  | 3.94 | 0.732 | 15020 | 12 | 0.557 | 25030
[5 empty] | 40 | 23 | 8 | 0.9 |  |  |  | 3.94 | 0.732 | 15020 | 12 | 0.557 | 25030
Node SUB | Existing substations |  |  |  | Option1 |  |  |  | Option2
Nodes | G(MVA) | Z(Ω) | C-OM($) | C-INT($) | G(MVA) | Z(Ω) | C-OM($) | C-INT($) | G(MVA) | Z(Ω) | C-OM($) | C-INT($)
21 | 7.5 | 0.25 | 1000 | 0 | 12 | 0.16 | 2000 | 750000 | 15 | 0.13 | 3000 | 950000
22 | 7.5 | 0.25 | 1000 | 0 | 12 | 0.16 | 2000 | 750000 | 15 | 0.13 | 3000 | 950000
23 |  |  |  |  | 12 | 0.16 | 2000 | 750000 | 15 | 0.13 | 3000 | 950000
24 |  |  |  |  | 12 | 0.16 | 2000 | 750000 | 15 | 0.13 | 3000 | 950000
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
单位：价格（美元），功率（MW）
1.31 | 0.11 | -0.96 | -0.64 | 0.9 | 0 | -1.6 | -1.69 | 0.55 | -0.63 | -1.98 | 0.29 | 0.8 | 2.14 | -0.1 | -0.6 | -0.75 | 2.35 | -1.17 | 2.35 | 0.86 | -1.17 | -1.28 | 1.61
0.07 | -0.7 | -1.02 | -0.44 | 0.91 | 1.53 | -0.59 | 0.58 | -0.11 | -1.99 | -1.34 | -1.75 | 2.05 | 0.7 | 0.53 | -1.41 | 1.16 | 1.54 | 0.07 | 2.14 | -0.97 | 2.05 | -1.61 | 1.75
| case1 | case2 | case3 | case4
Degree Cons | × | √ | × | √
usex0 | × | × | √ | √
time | 1.8389 | 1.2657 | 2.9964 | 1.124